## Arkusz1
				Załącznik nr 5a do Regulaminu Zamówień Publicznych UMiG w Staszowie
FORMULARZ

	(nazwa wykonawcy)

	(siedziba wykonawcy)

				Burmistrz Miasta i Gminy Staszów / Wydział Promocji i Informatyki
				(wydział merytoryczny)

OFERTA CENOWA dla Zadania nr 2 „Sprzęt i akcesoria serwerowe”
Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Nawiązując do zaproszenia do składana ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. / „Dostawa sprzetu i akcesoriów komputerowych oraz serwerowych w ramach dwóch zadań. Zadania nr 1 „Sprzęt i akcesoria komputerowe”, „Zadania nr 2 „Sprzęt i akcesoria serwerowe”

LP	Nazwa	Ilość			Producent i model zaoferowanego sprzętu	Cena jednostkowa (brutto)	Cena łącznie (brutto)
1	Moduły wentylatorów do serwera HP	2
	Oznaczenie producenta	394035-001 lub nowszy model
	Kompatybilne z serwerem	HP DL 380G5
2	Zewnętrzny moduł akumulatorowy do UPS Eaton 5130	4
	Typ urządzenia	dodatkowy moduł baterii do UPS Eaton 5130
	Model urządzenia	Eaton 5130L3000-EBM2U
	Dodatkowe wyposażenie	półka umożliwiająca montaż w szafie RACK, kabel EBM
	Nr katalogowy urządzenia	103006589-6591
3	Szafy do UPS-ów	2
	Typ szafy	stojąca szafa typu rack 19”
	Szerokość szafki	600 mm
	Wysokość szafy	18U
	Głębokość szafy	800 mm
	Zdejmowalne osłony	tak, co najmniej boczne
	Belki nośne	co najmniej 4 19” calowe z możliwością regulacji
	Nośność	Minimum 300 kg obciążenia statycznego
	Drzwi przednie	wyposażone w zamek z kluczem
	Wyposażenie	co najmniej panel wentylacyjny, półka stała, zespół jezdny, listwa zasilająca z uziemieniem
	Gwarancja	co najmniej 12 miesięcy
				Razem

Podane wyżej nazwy producentów oraz modele mają charakter informacyjny. Zamawiający podał je jako uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia. Wyjątek stanowi pozycja nr 8 – Zewnętrzna kamera Grundig GCI-C0745P, Zamawiający w celu zapewnienia kompatybilności programowej wymaga tego modelu urządzenia i nie dopusza innych modeli.

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i spełniamy wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu.
2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Inne ustalenia:

				Podpisano

				(upoważniony przedstawiciel)

				(adres)
			dnia,