OPIS  ZAMÓWIENIA

Zamówienie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” z siedzibą przy ul. Szkolnej 14, 28-200 Staszów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego.

# Zamawiający:     Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie

CPV:

• 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

• 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na potrzeby projektu pn.: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie”, wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy         i przebudowy, istniejącego na działce oznaczonej według ewidencji gruntów miasta Staszowa numerem 5837, budynku dydaktycznego na potrzeby siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie,           w zakresie wykonania m. in.:

- rozbiórki istniejących ścian wewnętrznych,

- wykucia/zamurowania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych,

- rozbudowy budynku o szyb windowy, obsługujący kondygnację piwnic, parteru oraz I piętra, wraz          z niezbędną przebudową dachu budynku w zakresie z tym związanym,

- wzmocnienia stropu nad I kondygnacją w związku ze zmianą sposobu użytkowania części strychu na cele magazynowe,

- wydzielenia lekkimi ścianami działowymi g.k. oraz sufitem podwieszanym pomieszczenia magazynu książek i czasopism na strychu,

- wymiany z rozbudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wod.-kan., c.o. oraz odgromowej,

- nowych instalacji: niskoprądowych (komputerowej i monitoringu), wentylacji mechanicznej,

- wymiany posadzek oraz okładzin ściennych,

- remontu wewnętrznej wyprawy tynkarskiej wraz z malowaniem,

- montażu ścianek aluminiowych i stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej,

- docieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją budynku w technologii lekkiej mokrej,

- docieplenia stropu nad I piętrem,

- przebudowy istniejącego tarasu na potrzeby letniej czytelni,

- wyposażenia w niezbędne urządzenia i infrastrukturę w tym ruchome regały,

- zagospodarowania terenu w zakresie ciągów pieszych, dróg dojazdowych i miejsc postojowych,

- przebudowę istniejących przyłączy (w przypadku wystąpienia konieczności – kolizji),

Dokumentacje winny uwzględniać przede wszystkim zakres prac i wytyczne wynikające z charakteru funkcji jaką ma pełnić po przebudowie obiekt, oraz wszelkie niezbędne prace mające na celu doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem i warunkami technicznymi.

Celem przebudowy będzie przekształcenie i rozwój funkcji, jaką w życiu społeczności lokalnej pełni biblioteka tj.:

- dostosowanie bazy infrastrukturalnej biblioteki do zmieniających się potrzeb i standardów,

- stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji w tym służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców,

- zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie biblioteki i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych,

W celu osiągnięcia powyższych celów założone zostało wygenerowanie pomieszczeń o funkcji:

- na poziomie kondygnacji piwnic (pow. około 185m2): holl komunikacyjny, serwerownia, kawiarnia wraz z zapleczem oraz pomieszczenia szatni,

- na poziomie kondygnacji parteru (pow. około 517m2): wiatrołap wraz z wrzutnią zwrotu książek, holl komunikacyjny, wypożyczalnia wraz z zapleczem, dwa pomieszczenia magazynu zwartego, pomieszczenie biurowo/techniczne (informatyk), pomieszczenie księgowości, biuro dyrektora biblioteki oraz WC dla personelu, ogólnodostępne (WC damski) i osób niepełnosprawnych,

- na poziomie kondygnacji pierwszego piętra (pow. około 571m2): holl (z możliwością prowadzenia wernisaży oraz spotkań), oddział dla dzieci wraz z zapleczem, czytelnia, mediateka, sala dyskusyjna (klub zainteresowań), pomieszczenie socjalne oraz ogólnodostępne WC (męskie),

- na poziomie obecnego strychu (pow. około 368m2): magazyn książek i czasopism,

Ostateczny zakres  i wersję projektu budowlanego należy uzgodnić z Zamawiającym.

Na powyższe opracowania winno składać się:

1) pozyskanie niezbędnych materiałów (np. map do celów projektowych),

2) opracowanie dokumentacji projektowej (w tym programu funkcjonalno-użytkowego) - w ilości 5 egz.,

3) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) – w ilości 2 egz.,

4) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 2 egz. dla każdego zadania,

5) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych również w wersji elektronicznej – płyty           z nośnikami danych w formacie pdf – w ilości 1 egz.,

6) uzyskanie dla zadania decyzji pozwolenia na rozbudowę z przebudową obiektu, oraz zmianą sposobu użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganych do przystąpienia do realizacji robót budowlanych;

oraz inne konieczne prace i czynności gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pełnienie nadzoru autorskiego w założonym na lata 2018-2019 okresie realizacji  będzie polegać             w szczególności na:

- wyjaśnianiu treści dokumentacji;

- wprowadzaniu w razie konieczności rozwiązań zamiennych do dokumentacji na wniosek kierownika budowy lub inspektora nadzoru, dotyczących strefy chronionej prawem autorskim.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020”.

Uwaga!

Zamawiający wymaga pełnej zgodności między rozwiązaniami zawartymi w projektach, a dokumentacją kosztorysową. Dokumentacje te muszą być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach, jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

Opisując przedmiot objęty niniejszą dokumentacją, należy przestrzegać zakazu wskazywania                   w opisie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione jego specyfiką lub nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń (np. cechy techniczne, jakościowe, itp.) a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” ze wskazaniem cech równoważności oraz zasad i metod oceny tych cech.

Opisując przedmiot objęty niniejszą dokumentacją, należy uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników oraz wskazane w art. 30 ustawy PZP sposoby opisu przedmiotu zamówienia mając na uwadze odrębne przepisy techniczne.

Przy określeniu ceny obejmującej wykonanie przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić niniejsze informacje oraz dane wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie.

W załączeniu:

1. Mapa sytuacyjno wysokościowa z lokalizacją obiektu.