## Arkusz1
	Wykonawca:				Załącznik do formularza oferty
	……………………………………………………………….
	(pełna nazwa/firma, adres)
	……………………………………………………………….
	w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
		FORMULARZ CENOWY

„Dostawa oświetlenia scenicznego i agregatu prądotwórczego w ramach zadania „Plenerowa Gmina Staszów – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK”, współfinansowanego z Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
Lp.	Przedmiot dostawy / Nazwa i opis produktu/ Wymagane minimalne parametry	Nazwa produktu/oferowany sprzęt, / charakterystyka	Ilość	Cena jedn. / brutto [PLN]	Wartość brutto (PLN) [4x5]
1	2	3	4	5	6
I. Oświetlenie sceniczne
1	Zestaw: 4 x głowa, 2 x podwójny case na głowy 1 x biblioteka umożliwiająca obsługę głów z konsolety oświetleniowej		1
	Zestaw: 4x głowa
	2x podwójny case na głowy
	1x biblioteka umożliwiająca obsługę głów z konsolety oświetleniowej
	Głowa ruchoma typu SPOT LED
	Pełnozakresowy dimmer 0-100 min. 150W Wysokiej jakości dioda LED min. 50,000 godzin żywotności źródła światła
	Kąt świecenia 15°
	Zmotoryzowany FOCUS
	Funkcja ochrony przed przegrzaniem się urządzenia. Wentylator uruchamia się automatycznie przy odpowiednich wartościach temperatury głowicy.
	Tarcza kolorów: min. 7 kolorów + biały
	1 tarcza Gobo statycznych : min. 8 gobo + open, rotacja z regulacją prędkości
	1 tarcza Gobo rotacyjnych: min. 6 gobo + open, rotacja z regulacją prędkości
	Pryzma: trójramienna, dwukierunkowa/rotacyjna z regulacją prędkości
	Stroboskop ze zmianą częstotliwości -1-25 błysków na sekundę
	Programy Automatyczne
	Kanały: minimum 16 kanałów DMX
	tryby: DMX 512, Master/Slave, tryb Sound
	Kolorowy wyświetlacz LCD
	POWERCON IN/OUT
	3-pin XLR IN/OUT
	Dwa uchwyty typu Omega
	Case transportowy
2.	Głowa typu wash – 7 led		4
	Głowa typu wash - 7 led. Głowica ruchoma typu wash RGBWAUV a mocy 7 x 18 W
	Zródło światła min. 7 x 18 W RGBWA+UV 6in1 LED
	Kąt świecenia min 18°
	Zakres pracy Pan/Tilt 540° / 270°
	Gniazda DMX XLR 3-pin
	Gniazda zasilania powerCon wejściowe, powerCon wyjściowe
	Wskaźnik sterowania wyświetlacz LED
	Mikrofon wbudowany
	Wbudowane programy, sterowanie DMX, dźwiękiem, master/slave
	Ilość kanałów DMX: min. 11
	Uchwyty do montażu
	Case transportowy
3	Zestaw: 4x (głowa typu bar - listwa oświetleniowa) / 3x Przewód dmx 1x TORBA CASE4ME		2
	Zestaw: 4x (głowa typu bar - listwa oświetleniowa)
	3x Przewód dmx
	1x TORBA CASE4ME
	Pobór mocy 36W
	Żywotność diod LED min. 50 000 godzin
	Ilość diod: 240 (96 czerwonych, 72 zielonych, 72 niebieskich)
	Wielkość diody: 10 mm
	Kąt świecenia: 30 stopni
	Złącza DMX – 3pin XLR
	Wejście i wyjście zasilania IEC
	Wbudowany mikrofon
	Wykonana z aluminium
	Tryby pracy: wbudowane programy, DMX, sterowanie dźwiękiem, kolory statyczne
	6 trybów DMX: 2, 3, 4, 7, 14, 26 Kanałów
	Rozmiar : 1070 x 65x88 mm
4	Wytwornica dymu/mgły IR		1
	Wytwornica dymu/mgły o mocy 1500W i objętości wydmuchu pary ponad 400 m
	Grzałka: min. 1500W
	Objętość wydmuchu: min. 410 m3/min.
	Przybliżony czas nagrzewania: 3 min.
	Pojemność zbiornika: min. 3,25L
	Sterowanie: Stand Alone, DMX, Master/Slave, ręczne, bezprzewodowe (pilot)
	Kanały DMX: 2
	Wentylator: regulowana szybkość za pomocą DMX i w trybie Stand Alone
	Materiał eksploatacyjny: płyn na bazie wody
5	Obudowa krótka PAR 64 światło typu PAR / plus żarówka do reflektora PAR64		8
	Obudowa krótka reflektora żarowego PAR-64 srebrna
	Reflektor Par 64 (8szt.) - dostarczany z żarówką (8 szt.)
	Wspornik montażowy do podwieszenia
	4 uchwyty zaciskowe
	Kratka zabezpieczająca
	Łatwy dostęp do tylnej obudowy
	Kabel silikonowy w zestawie
	Stabilne uziemienie w obudowie
	Gniazdo ceramiczne
	Certyfikat CE (dokument złożyć wraz z ofertą)
	Ramka na filtr koloru
6	Komputer typu all-in-one z ekranem dotykowym, do sterowania światłami		1
	KOMPUTER ALL IN ONE Z EKRANEM DOTYKOWYM
	Komputer typu all-in-one z ekranem dotykowym, do sterowania światłami
	matryca min. 23.8 cali w technologii IPS
	rozdzielczość FullHD, min. 1920x1080
	powłoka ekranu błyszcząca dotykowa
	Procesor osiągający w teście PassMark CPU co najmniej 4624
	Zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark co najmniej 922 punkty
	pamięć RAM min. 8GB DDR4
	dysk twardy min. 1TB
	Dedykowana karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark co najmniej 1051 punktów
	karta WiFi 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
	moduł Bluetooth 4.2
	nagrywarka DVD±RW DL
	wbudowany czytnik kart pamięci
	min. 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0
	cyfrowe wyjście HDMI
	kamerka internetowa
	system operacyjny Windows 10 64 bit
	bezprzewodowa klawiatura i mysz
7	Sterownik Kontroler DMX(kontroler za pomocą którego podłączane są światła do komputera aby można było nimi sterować)		1
	KONTROLER - STEROWNIK USB DMX / w zestawie licencja Avolites Titan, możliwość kontrolowania 1 linii DMX, kompatybilność z ekranem dotykowym
8	ROZDZIELACZ SYGNAŁU (rozdzielacz sygnału, za pomocą którego realizuje się sterowanie światłami)		1
	SPLITTER DMX
	DMX splitter do podziału jednego sygnału wejściowego DMX na 4 wyjścia DMX
	Wyjście i wejście odizolowane galwanicznie
	Złącza XLR 3-pin oraz 5-pin
	Każde wyjście DMX posiada niezależny driver
	Wbudowany bezpiecznik
	Do montażu powierzchniowego (stojący BOX)
	Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz
	Pobór prądu: 20 W
	DMX512 wyjście: 3-pin i 5-pin XLR
9	Przewód DMX 1,5 m x 20  / Przewód kabel digital DMX do świateł XLR 3pin 1,5m 110Ohm Profesjonalny przewód wysokiej jakości do łączenia urządzeń świetlnych sterowanych DMX		20
10	Przewód DMX 3 m x 20  / Kabel Przewód DMX 3pin XLR m - XLR f 3m 110Ohm Profesjonalny przewód wysokiej jakości do łączenia urządzeń świetlnych sterowanych DMX		20
11	Przewód DMX 10 m / Kabel Przewód DMX 3pin XLRm - XLRf 10m 110 Ohm Profesjonalny przewód wysokiej jakości do łączenia urządzeń świetlnych sterowanych DMX		10
12	Przewód DMX 30m / Kabel Przewod DMX AC-DMX3/30 30 metrów 110 ohm Profesjonalny przewód wysokiej jakości do łączenia urządzeń świetlnych sterowanych DMX		1
13	PRZEDŁUŻACZ GUMA 3X2,5 15M WTYK+LISTWA POCZWÓRNA		2
	PRZEDŁUŻACZ GUMA 3X2,5 15M
	gniazdo poczwórne z gumowymi klapkami
	ochronność IP 44
	przewód 3x2,5
	długość 15 m
14	PRZEDŁUŻACZ GUMA 3X2,5 10M WTYK+LISTWA POCZWÓRNA		1
	PRZEDŁUŻACZ GUMA 3 X 2,5 10 M
	gniazdo poczwórne z gumowymi klapkami
	ochronność IP 44
	przewód 3x2,5
	długość 10 m
15	PRZEDŁUŻACZ LISTWOWY 1.5 m 3 GNIAZDKA UZIEMIENIE		5
	PRZEDŁUŻACZ 1,5 M
	gniazdo potrójne
	ochronność IP 44
	przewód min. 3x1
	długość 1,5 m
16	PRZEDŁUŻACZ LISTWA ZASILAJĄCA KABEL 3M 4 GNIAZDKA		10
	PRZEDŁUŻACZ 3M
	gniazdo poczwórne
	ochronność IP 44
	przewód min 3x1
	długość 3 m
17	STATYW OŚWIETLENIOWY Z BELKĄ 120 (statyw umożliwiający zawieszenie świateł)		2
	STATYW OŚWIETLENIOWY Z BELKĄ
	belka min. 120 cm na 4 punkty oświetleniowe w komplecie (max 8 urządzeń do zamontowania / po 2 na punkt)
	materiał – stal
	rozstaw nóg – 1400 cm
	płynna regulacja wysokości - od 1500 mm do 3130 mm
	średnica rury – 28 mm
	maksymalne obciążenie – 30 kg
18	DIMMER STEROWNIK ŚWIATEŁ (dimmer - do podłączenia i sterowania światłami typu PAR - regulacja natężenia oświetlenia (jaśniej/ciemniej)		1
	DIMMER OŚWIETLENIOWY
	6 kanałowy dimmerpak do profesjonalnych zastosowań
	zabezpieczenie 10 A na kanał
	zasilanie 1 lub 3 - fazowe
	sterowanie analogowe i DMX
	Opcja rozgrzewania włókien
	Czytelny wyświetlacz LED
	Wyłączanie lub ściemnianie poszczególnie każdego kanału
	Zasilanie: 230-380 V AC, 50 Hz ~
	Max. obciązenie:13800 W
	Max. obciążenie: 60 A
	Liczba kanałów DMX: 6
	Max. obciążenie na kanał: 2300 W
	Max. obciążenie na kanał: 10 A
	Wewnętrzne programy: 12
	Wyjście: Gniazda 230V Circuit breaker: 6 x C 10 A
	Możliwość montażu rack: 2U
poz. I - Oświetlenie sceniczne – wartość brutto (1-18):
II. Agregat prądotwórczy
1	Agregat prądotwórczy trójfazowy		1
	3-fazowa moc znamionowa: min. 9.5 kVA
	3-fazowy prąd znamionowy: min. 13.8 A
	1-fazowa moc znamionowa: min. 5.6 kW
	1-fazowy prąd znamionowy: min. 24.3 A
	Prądnica: synchroniczna
	Stopień ochrony: IP23
	Silnik benzynowy
	Rozruch : linka
	Zbiornik paliwa : min. 8,5l
	Moc akustyczna Lwa : max. 97dB
	Zestaw transportowy
poz. II - Agregat prądotwórczy – wartość brutto (1):
Wartość ogółem brutto (poz. I i poz. II):

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zaoferowane produkty, na okres wskazany w formularzu oferty.

Uwaga.
Należy załączyć dokument dotyczący zaoferowanej dostawy, wskazany w formularzu cenowym w poz. nr 5.

	……………………………………………………		……………………………………………………….
	miejscowość, data		podpis/y osob/y
			upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy/ów